**甘肃京兰水泥有限公司**

**灾后重建总降ERP建设招标书函**

**招标内容：甘肃京兰灾后重建总降EPC建设采购**

**招标单位：甘肃京兰水泥有限公司**

**二零二五年八月**

**一、招 标 邀 请**

甘肃京兰水泥有限公司，现就灾后重建总降EPC建设采购实行招标。经调查了解，特邀请贵单位参与本次竞标。

开标时间：2025年8月25日

投标文件送达地点：甘肃京兰水泥有限公司

招标截止时间：2025年8月25日，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

凡对本次招标提出询问，请在投标前两天确认。

1. **报价文件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌 | 价格 | 备注 |
| 1 | 户外AIS |  |  |  |
| 2 | 2x12500kva变压器 |  |  |  |
| 3 | 中压柜18台母线桥一套 |  |  |  |
| 4 | 10KV自动电容补偿装置1套4800KVAR |  |  |  |
| 5 | 中性点消弧线圈接地变所用变 |  |  |  |
| 6 | 综合保护装置及后台（含线路保护、交直流电源屏、与地调通讯调试） |  |  |  |
| 7 | 安装费（含土建及设备基础，架构，避雷针移位，一 次、二次、电容室、主控楼1楼门改向） |  |  |  |
| 8 | 设计、试验及设备启动费 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

报价文件需注明付款方式、建设周期，需附建设方案和报价明细。